- 竞争性磋商采购文件

- 项 目 名 称：公司45台电梯维保项目（第二次）

- 采   购   人：重庆绅鹏商业运营管理有限公司

- 采购代理机构：重庆铜生人力资源服务股份有限公司

- 二〇二五年五月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

第二篇  采购项目需求	- 7-

第三篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 12-

第四篇  供应商须知	20

第五篇  合同草案条款	26

第六篇  投标文件编制要求	- 31 -

附件	- 47 -

## 采购邀请书

重庆铜生人力资源服务股份有限公司受重庆绅鹏商业运营管理有限公司的委托，对公司45台电梯维保项目（第二次）进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 项目最高采购限价（元） |
| --- | --- |
| 公司45台电梯维保项目（第二次） | 216000 |

### 二、资金来源

### 业主自筹

### 三、项目概况与采购范围

（一）项目概况：29台客梯、16台货梯的电梯维保。

（二）服务周期：1年，具体实施时间节点按照采购人指定时间点为准。

### 四、供应商资格条件

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1. 投标人具备独立法人资格，应具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；营业执照经营范围包含乘客电梯、载货电梯的安装或维修或维保服务内容。

2. 投标人具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包括电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理）(曳引驱动乘客电梯维修许可参数大于3.0米/秒及以上)，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有大型维保项目管理经验，有常驻铜梁的维保专业技术人员，提供50台以上的业绩至少1个；

3.近三年内未上重庆市市场监督管理局特种设备黑名单且在近三年内在经营活动中没有违法记录，无骗取中标、严重违约、安全责任事故及质量问题，投标人需自行承诺（格式自拟），并加盖单位公章。

4.参加投标会的投标人代表必须是投标单位法定代表人（须持法定代表人身份证明书原件）或法定代表人授权的委托代理人（须持法定代表人授权委托书原件）。

5.本项目不接受联合体投标。

### 五、投标、开标有关说明

报名及磋商文件发售

1、凡有意参加投标的投标人，请自行在重庆绅鹏实业开发有限公司官网（http://www.cqshenpeng.com/）上下载采购文件等相关资料。

## 2、 投标文件的递交

## 递交投标文件时间：2025年5月28日9:30--10:00分，逾期不予受理。

递交投标文件地点： 重庆绅鹏商业运营管理有限公司四楼会议室。

开标时间：2025年5月28日10：00分。

开标地点：重庆绅鹏商业运营管理有限公司四楼会议室。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 六、投标有关规定

（一）单位法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）本采购公告在重庆绅鹏实业开发有限公司官网（http://www.cqshenpeng.com/）官网上发布。

（三）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（四）磋商费用：无论投标结果如何，供应商参与本项目投标的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体投标。

### 七、联系方式

采购人：重庆绅鹏商业运营管理有限公司

联系人：张老师

电  话：18623088419

采购代理机构：重庆铜生人力资源服务股份有限公司

联系人：谢老师

电话：13330348019

## 第二篇  采购项目需求

### 一、项目内容

29台客梯、16台货梯的电梯维保。

### 服务清单

| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程量 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 |  | 台/月 | 28 | 400 |
| 2 | 货梯 |  | 台/月 | 16 | 400 |
| 3 | 观光梯 |  | 台/月 | 1 | 400 |

## 三、项目商务需求

（一）电梯维修保养服务工作要求

1.维修保养服务需符合重庆市关于电梯维护保养的相关规范的要求；

2.对电梯实行规范化维修、保养，及时排除突发故障，对所有电梯提供运行服务保障；

3.对电梯实行全年365天24小时故障处理服务，发现问题及时处理，接到故障通知后，30分钟内到达现场进行处理，若电梯内有人员被困，必须保证在25分钟内将人员救出；

4.对每部电梯的保养周期不得大于15天/次，而且保养内容与《日常维护保养记录》的要求相符；

5.备有易损配件，保证一般故障4小时内修复，重大技术问题不超过24小时；

6.负责日常保养，免费更换成本价300元（含）以内零部件，成本价300 元以上零部件损坏属于正常损耗的由甲方负责购买，属于保养不当的由维保单位负责；

7.配合电梯的年检申报及取证工作；

8.各项维保工作需登记工作日志以备查阅；

9.每月25日前，提交下个月的《保养计划周期表》；每月5日前提交上月电梯运行情况报告；

10.每季度甲方物业部对维保单位的工作情况进行全面检查，检查结果直接与维保费用关联；

11.在每次支付维保费用时，通过甲方物业部对维保单位进行季度检查结果和评估，扣除不合格项目的费用，并经过双方确认后方可支付；

12.年检及限速器检测由中标单位代为完成，所产生的费用于服务期6个月后由成交单位向采购人提供支付凭证，再由采购人向成交单位支付；

13.电梯维保数量按照实际维保数量据实结算。

（二）质量标准

1.维修保养要符合——《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017)、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2009）、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899）、《特种设备安全监察条例》以及最新颁布的《特种设备安全法》等国家有关规定标准以及永磁同步曳引电梯的相关规定。

2.有计划的检修、保养，保证电梯各部件在良性循环状态下运转，延长各部件的工作寿命，及时更换已磨损的零部件以预防故障的发生。保证所招标电梯正常安全顺畅运行。

3.有计划的维修、保养，及时向甲方提供电梯的安全隐患和保证电梯安全运行的合理建议和措施。

（三）付款方式

1、付款方式：转账支付。

2、支付方式：服务期满6个月后采购人向成交单位支付签约合同价的50%，服务期满12个月后采购人向成交单位支付至签约合同价的100%，成交单位需向采购人提供增值税专票。

（四）代理服务费

本项目代理服务费为3000元，由成交人在领取成交通知书时一次性缴纳给代理机构。

（五）其他要求

1、合同签订后，成交人应无条件接受采购人对该项目的全程监督。

2、未经采购人同意，项目成交人不得将成交的项目分包、转让给其他单位。否则，可随时取消其成交资格，由此给采购人和成交人造成的经济损失均由成交人自行全部承担。

3、投标人必须在投标文件中对以上商务条款和服务要求作出明确承诺，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

4、本项目所产生的安全责任事故均由成交人自行承担，采购人不承担任何责任。

5、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第三篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1、资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件加盖供应商单位鲜章（注①）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 供应商须具有独立承担民事责任的能力，且具有有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一的《营业执照》; |

注：

①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2、符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对竞争性磋商文件第三篇规定的磋商内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

### 评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评价项目 | 评分标准 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 及权重 |  |  |  |  |
| 1 | 投标报价 30% | 30分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  |  |
| 2 | 技术部分 48% | 维修能力14分 | 1.在电梯维保服务方案中阐明12小时内确认诊断问题得 3分。 |  | 拟定电梯维保服务方案要在限定期限内到现场查勘并确定损坏原因，方案要根据电梯损坏原因制定维修计划和判定预计修复时间，使电梯在最快的时间恢复运行，并承诺在履行合同期间按编制的电梯维保服务方案实施。 |
|  |  |  | 2.在电梯维保服务方案中阐明小区所涉电梯品牌部件（除曳引机、轿厢、井道以外所有电子、电气、机械零部件和钢丝绳等）备货2套及以上得 4分； 否则不得分。 |  |  |
|  |  |  | 3.包干修复时间（满分7分，不重复得分） | 在电梯维保服务方案中阐明48小时内包干修复得7分 |  |
|  |  |  |  | 在电梯维保服务方案中阐明72小时内包干修复得5分 |  |
|  |  |  |  | 在电梯维保服务方案中阐明96小时内包干修复得3分 |  |
|  |  |  |  | 在电梯维保服务方案中阐明120小时内包干修复得1分 |  |
|  |  | 技术保障24分 | 1.制定完备、合理电梯包干维修保养工作计划：（满分3分） | 较优3分 ，良好2分，合格1分， 差得0分 | - 所派人员需提供提供在本单位的社保证明； - 2、技工需提供特种设备作业人员证（原件备查） |
|  |  |  | 2.技术人员能力水平：（满分12分） | 本专业高级工程师：3人（含3人）以上得6分（； 专职质量检验人员：5人（含5人）以上得6分； |  |
|  |  |  | 3.采购项目配置技工人数：（满分3分） | 每20台电梯不少于1人：得3分； 每25台电梯不少于1人：得2分； 每30台电梯不少于1人：得1分； |  |
|  |  |  | 4.文明、安全施工、安全管理措施得2分； |  |  |
|  |  |  | 5.自动化、科技化设备运用得0-2分； |  |  |
|  |  |  | 6.配合电梯重大维修、改造、更新，承诺得2分，不承诺得0分； |  |  |
|  |  |  | 7.供应商提供400全国服务电话得1分 |  |  |
|  |  | 服务措施10分 | 1.满足应急响应得1分； |  |  |
|  |  |  | 2.设立小区服务电话、人工报修、查询、投诉接待点得2分。 |  |  |
|  |  |  | 3.提供电梯公众责任保险（满分3分） | 为该项目提供电梯公众责任保险，得3分。 |  |
|  |  |  | 4.提供管理部门电梯监控系统支撑（满分3分） | 手机信息监控得1分； 轿厢视频监控得2分； 维修数据实时监控、分析、报警得3分； |  |
| 供应商的应答应满足竞争性磋商文件“第三篇 项目商务要求”，服务期不满足竞争性磋商文件要求的为无效投标，其它商务要求有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务 部分 22% | 体系认证 （3分） | 1.无认证材料得0分； 2.提供ISO9001质量管理体系认证材料得 3分； |  |  |
|  |  | 300元以内电梯零配件明细表 （4分） | 1.提供免费配件数量40项（含40）以上，得2分； 2.提供免费配件数量50项（含50）以上，得3分； 3.提供免费配件数量60项（含60）以上，得4分； 4.未按要求提供的或未达到40项的不得分。 |  |  |
|  |  | 维保业绩 （3分） | 1.提供单项合同数量50台及以上的维保业绩1个得1分，在此基础上，每增加一个维保业绩加1分。本项最多得3分。未能提供的不得分； |  | 提供合同复印件并加盖供应商公章（鲜章）。 |
|  |  | 供应商承诺 （8分） | 1、电梯如出现伤亡事故，成交供应商有义务组织人员救治并垫付相关救治费用，待事故责任调查鉴定清楚后，由责任人偿还得 3分； 2.除改造、更新、大修外，电梯停梯五日内未修复，采购人扣除该台电梯一个月维保费；十五日内未修复，扣除该台电梯三个月维保费；三十日内未修复，扣除该台电梯六个月维保费得3分；（供应商承诺书提供原件并加盖鲜章） 3.除因故无法运行的电梯外，成交供应商承诺无条件接手所有能够运行电梯包干维修及日常维护保养工作，并不以任何其他理由推迟、延误接手时间及提出增加包干维修费以外的费用得2分。 |  |  |
|  |  | 库房配件 （4分） | 提供50平方米以上库房租赁合同并提供配件存放图片证明得4分，不能提供材料的不得分。 |  |  |

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其投标文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按第六篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式和条件适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购最高限价的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第四篇  供应商须知

### 一、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由：采购邀请书，采购服务需求，采购商务需求，磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止，供应商须知，合同草案条款，投标文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件中全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和投标文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断投标文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

### 二、磋商要求

（一）投标文件

1、供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制投标文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、投标文件组成

（一）投标文件由第六篇“投标文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“投标文件编制要求”规定的目录顺序组织第七编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）磋商有效期：投标文件及有关承诺文件有效期为提交投标文件截止时间起30天。

（三）修正错误

1、若供应商所递交的投标文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2、磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交投标文件的份数和签署

1、投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。投标文件封面应清晰标注“正本”、“副本”字样。

2、在投标文件正本中，竞争性磋商文件第六篇投标文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若供应商对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标文件的递交

1、供应商参加招标会议时必须向采购代理机构提交以下资料，否则其投标将被采购代理机构拒绝受理：

供应商按要求编制的投标文件；

2、凡符合本磋商文件资质要求的供应商，应按要求编制好投标文件，并在规定的有效时间内递交到采购机构指定地点。

3、采购机构收到的投标文件，一律不予退还，作为政府采购档案资料存档备查。

4、投标文件的正本、副本均应密封送达递交投标文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称，密封袋的封口须加盖供应商公章。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

5、如果未按上述规定进行密封和标记，采购机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 三、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人或其授权的磋商小组应按照成交报告中推荐的成交候选人排名顺序确定成交人。

（二）成交供应商的变更

1、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位、报价不超过前一名报价5%的的成交候选人为成交供应商。

2、成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

四、投标保证金的交纳与处置

（一）投标保证金金额：4000元。

（二）交纳方式：投标保证金以转账方式从投标单位银行基本账户转账支付至代理公司指定账户。投标保证金的到账截止时间为2025年5月27日18时00分。投标单位在递交投标文件时应同时提交投标保证金转账凭证复印件、保证金退还申请及投标人开具的合法收据。

投标保证金账户：

账户名：重庆绅鹏商业运营管理有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆铜梁区和平路支行

账  号：950000010013428890

（三）投标保证金的退还在正式评审结果公告后，代理单位凭投标人投标签到时递交的投标保证金转账凭证复印件、投标人基本账户开户许可证复印件、《投标保证金退还申请》以及开具的收据（格式见本采购文件附件）办理投标保证金退还事宜。

（四）除前三名成交候选人外的所有投标人交纳的投标保证金，将于本项目采购结果公示结束后5个工作日内全额退还（不计息）至其单位银行基本账户。

（五）成交人及其他成交候选人交纳的投标保证金，将于本项目合同签订后5个工作日内全额退还（不计息）至其单位银行基本账户。

（六）下列情况之一，投标保证金将不予退还：

1、交纳了投标保证金并超过了投标文件递交截止时间后自动放弃参与投标的。

2、成交人无法按照采购文件的规定、投标文件的承诺与采购人签订合同的；成交人自动放弃成交资格的。

3、有证据表明投标人参与串标等违法违规行为。

4、经核实采用虚假手段或资质材料参与投标或谋取成交的。

5、法律法规规定的其他情况。

### 五、履约保证金

（一）履约保证金数额：本项目履约保证金按成交金额的10%收取。由项目成交人在与采购人签订合同前，向采购人提交。

（二）履约担保的形式：现金（转账或电汇）。

（三）若成交人不能按时、足额向采购人提交履约保证金的，视其为自动放弃成交资格，并将按本采购文件及相关规定进行处理。

（四）履约保证金的退还：成交人完全履约后，若采购方更换维保服务单位，成交人需履行交接手续，服务期一年满后，由采购人在30日内全额退还（不计息）。

### 六、成交通知

（一）成交人确定后，结果公告期限为1个工作日。

（二）采购人依法确定成交人后，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

（五）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出《成交通知书》。

### 七、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对磋商文件提出质疑的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

2、供应商对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起3个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

3、成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起3三个工作日，供应商对成交结果如有异议的，应当在成交结果公告期之内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

4、供应商对磋商文件中的供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构在收到供应商书面质疑后3个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1、供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

### 八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起5个工作日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商投标文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的投标文件作实质性修改。

（二）竞争性磋商文件、供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

### 九、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 第五篇  合同条款及格式

重庆市电梯日常维护保养服务合同

甲    方：

维保单位：

重庆市质量技术监督局

重庆市电梯日常维护保养服务合同

甲方（委托方）                  乙方（受托方）

单位名称：（章）                                              单位名称：（章）

单位地址：                                                  单位地址：

法定代表人：                                法定代表人：

法人委托人：                                电    话：         邮政编码：

联  系  人：                               急修电话：         传    真：

电      话：                             法人委托人：

传      真：                                联  系  人：

邮政编码：        402560                 户      名：

休  息  日：                                开户银行：

组织机构代码：                              帐      号：

安装维修改造资质以及编号：

签约地点：                            	  签订日期：

依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》、《重庆市特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017)及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养服务的有关事宜协商订立本合同。

第一条  日常维护保养的电梯

甲乙双方约定，由乙方为《电梯维保清单以及日常维护保养服务费》中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护保养和急修服务。

第二条  日常维护保养内容

乙方应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017)完成半月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

第三条  日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899）以及永磁同步曳引电梯的相关规定。

第四条  日常维护保养期限

本合同期限 1 年，自    年   月   日起至   年   月   日止。期限届满后维保单位变更时，甲方应当持维保合同，在新合同生效后30日内到原登记机关办理变更手续，并且更换电梯内维保单位相关标识。

- 电梯维保清单以及日常维护保养费

| 电梯梯号 | 型 号 | 速度(m/s) | 层站(站/门) | 月价(元/台) | 数量(台) | 服务期(月) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客梯 |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 货梯 |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 观光梯 |  |  |  |  |  | 12 |  |

上述总计：       元，大写： 人民币：                  。

- 结算方式

1.支付期限

| 序号 | 支付期限 | 金额（元） | 序号 | 支付期限 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年 月 日前 |  | 2 | 年 月 日前 |  |

2.支付方式：服务期满6个月后采购人向成交单位支付签约合同价的50%，服务期满12个月后采购人向成交单位支付至签约合同价的100%，成交单位需向采购人提供增值税专票；

第七条  日常维护保养方式：半包（附成本价300元内免费更换材料清单及常用电梯配件报价单）

第八条  乙方抢修服务响应时间

乙方应设立24小时维保值班电话，抢修服务热线电话：           ，保证接到故障通知后及时给予排除，接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达维保电梯所在地实施现场救援，必须保证在25分钟内将人员救出。

第九条  甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督乙方按照本项目招标文件以及本合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

3、有权检查受乙方委派为本单位电梯提供维保服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员开展维保活动，若甲方认为乙方维保人员的自身条件、服务能力以及提供的服务品质不符合本合同约定的，经甲方书面通知乙方代表后，乙方应更换符合本合同要求的人员。

（二）义务

1、应按照本合同第二条、第三条的规定，履行义务，在签订本合同时，已经获得并知晓该规则。

2、应保持电梯紧急报警装置能够随时与甲方安全管理机构或者值班人员实现有效联系。

3、应在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴有效的《安全检验合格》标志。

4、应将电梯使用的安全注意事项、警示标志置于乘客易于注意的显著位置。

5、应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练（如：电梯困人、消防、电梯水浸、自动扶梯人身伤害等），每年至少一次定期开展应急救援演练，确保应急系统运行有效。

6、电梯发生故障或者发生异常情况时应当立即停止使用，并及时通知乙方，及时采取措施，安抚乘客，组织电梯维修作业人员实施救援。消除电梯事故隐患后，方可重新投入使用。

7、电梯发生事故时，按照应救援预案组织应急救援，排险和抢救，保护事故现场，立即报告事故所在地的特种设备安全监督管理部门和其他有关部门。

8、对电梯实行全年365天24小时监管，发现问题及时通知乙方处理。

9、甲方应指定代表负责与乙方的工作配合，协助乙方（或乙方员工）与业主（或第三方）在工作过程中应处理的关系。

10、应当进行电梯运行的日常巡视，记录电梯日常使用状况。

11、应当在电梯安全检验合格有效期届满前1个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

12、应由电梯管理、操作持证人员妥善保管和使用电梯钥匙。

13、配合物业电梯的年检申报及取证工作。

14、每季度，物业公司工程部对维保单位的工作情况进行全面检查，检查结果直接与维保费用关联；

15、在每次支付维保费用时，通过物业公司工程部对维保单位进行季度检查结果和评估，扣除不合格项目的费用，并经过双方确认后方可支付。

第十条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维保所需的工作环境，查询电梯相关资料。

2、当电梯存在事故隐患时，乙方有权采取停梯措施及阻止冒险作业的权利。

3、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017)的规定履行义务，在签订本合同时，已经获得并知晓该规则。

2、应当按照有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保其维保电梯的安全性能。

3、应对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录。

4、应建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案。

5、应协助甲方完善电梯的安全管理制定和应急救援预案。

6、对每部电梯的保养周期不得大于15天/次，而且保养内容与《日常维护保养记录》的要求相符。

7、备有易损配件，保证一般故障4小时内修复，重大技术问题不超过24小时。

8、每月25日前，提交下个月的《保养计划周期表》；每月5日前提交上月电梯运行情况报告。

9、维保人员应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证。

10、接到故障通知后，30分钟内抵达现场进行处理，若电梯内有人员被困，必须保证在25分钟内将人员救出。

11、现场工作人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

12、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

13、有计划的维修、保养，及时向甲方提供电梯的安全隐患和保证电梯安全运行的合理建议和措施。

14、每年度至少进行1次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行，自行检查项目根据使用状况情况决定，但是不少于安全技术规范所规定的年度维保和电梯定期检验规定的项目及内容，并且向甲方出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其他专用章的自行检查记录或者报告。

15、应安排维保人员配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验。

16、在维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯甲方；发现严重事故隐患，及时向当地质量技术监督部门报告。

17、现场维保时，如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目（内容）予以解决的，应当相应增加并且及时调整维保计划与方案。如果通过维保或者自行检查，现场电梯仅依靠合同规定的维保内容已经不能保证安全运行，需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时，应当向甲方书面提出。

18、质量检验（查）人员或者管理人员应当对电梯的维保质量进行不定期检查，并且进行记录。

第十一条  违约责任

（一）一方当事人未履行合同约定的义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当提前30天通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（三）甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付合同总价款部分费用万分之四（按照合同法）的违约金。

（四）甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，应当按照合同总价款的万分之四（按照合同法）标准支付违约金，而且所造成的后果均与乙方无关。

（五）因电梯使用、管理原因导致设备损坏以及零部件丢失的，由甲方自行承担全部责任。

（六）因维护保养原因导致设备、零部件损坏的，由乙方承担全部责任。

（七）因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用。

（八）合同终止或者解除时，乙方不得进行影响电梯正常使用的技术加密。

（九）如发生特种设备一般事故以上的事故，由政府相关职能部门进行处理。

第十二条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十三条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列方式解决：

（一）依法向原告所在地或被告所在地人民法院起诉。

第十四条  其他约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

（三）乙方应在支付期前将票据提供给甲方，并按照合同签章单位开票，若甲方需变更单位则须提前一个月以书面方式通知乙方，并将变更后公司名称、纳税人识别号、公司地址、联系电话、开户银行名称、开户银行账号提供给乙方，并注明票据类型（增值税专票或普票），若未提前通知乙方的，乙方将按原合同开票，发票开具后将不接受退票。

第十五条  附则

本合同自签订之日起生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份。

甲方：（签章）                             乙方：（签章）

营业执照号码：                             营业执照号码：

住所：                                     许可证号码：

单位负责人：                               住所：

联系电话：                                 法定代表人：

电梯安全管理员：                           联系电话：

联系电话：                                 委托代理人：

传真电话：                                 联系电话：

开户银行：                                 传真电话：

帐号：                                     开户银行：

邮政编码：                                 帐号：

邮政编码：

年    月    日                             年    月    日

备注：本合同样本仅供参考，若招标人与成交人双方约定采用其它合同格式的，按双方约定办理。

附件1：

成本价300元以内电梯零配件明细表

| 序号 | 备件名称 | 序号 | 备件名称 |
| --- | --- | --- | --- |

| 附件2 常用电梯配件报价单 序号 | 备件名称 | 序号 | 备件名称 |
| --- | --- | --- | --- |

## 第六篇  投标文件编制要求

一、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件加盖供应商单位鲜章

（二）组织机构代码证复印件加盖供应商单位鲜章

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）基本资格条件承诺函

（六）税务登记证（副本）复印件加盖供应商单位鲜章

（七）特定资格条件证明材料。

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

二、经济文件

（一）竞争性磋商报价函

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）供应商商务要求应答承诺书

（三）与本文件第三篇“评审标准”相关的资料

四、技术文件

（一）供应商技术要求应答承诺书

（二）与本文件第三篇“评审标准”相关的资料

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

### 一、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件加盖供应商单位鲜章

（二）组织机构代码证复印件加盖供应商单位鲜章

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

法定代表人签名或盖章：

法定代表人联系电话：

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                            供应商法定代表人：

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

被授权人联系电话：                  法定代表人联系电话：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：

若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（五）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件加盖供应商单位鲜章

（七）特定资格条件要求提供的证明材料（供应商自附，并加盖供应商单位鲜章）；

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

二、经济文件

### （一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

重庆绅鹏商业运营管理有限公司：

我方收到______________________（项目名称)的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1、我方愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，初始报价为人民币大写              元整；人民币小写：          元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本1 份，副本2 份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为30天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8、如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，愿意按有关规定及磋商文件要求缴纳代理服务费。

9、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

年   月   日

(二）分项报价明细表

| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程量 | 单价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 |  | 台/月 | 28 |  |
| 2 | 货梯 |  | 台/月 | 16 |  |
| 3 | 观光梯 |  | 台/月 | 1 |  |

注：单价报价及总价均不得超过最高限价。

三、商务文件

（一）投标函（格式）

项目名称：

致：                    （采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

- 我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照磋商文件要求，提供本项目的技术服务。

四、我方按磋商文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本2份。

五、我方承诺：本次磋商的有效期为30天。

六、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

七、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

（供应商公章）

年    月   日

（二）供应商商务要求应答承诺书

采购人：重庆绅鹏商业运营管理有限公司

采购代理机构：重庆铜生人力资源服务股份有限公司

根据你方制发的“                   ”磋商文件，我方针对磋商文件“第二篇采购项目需求”内容作出应答承诺如下：

- 我方完全同意此磋商文件提出的各项商务条款，并保证：我方实施的项目完全符合磋商文件中的商务要求；若有不符，愿意被视为虚假投标，并作为无效投标处理，同时承担记入不良行为记录名单等相应处罚。

- 结合本此次采购项目实际情况，我方特做出以下更优质服务、更优惠高质的商务承诺（如果有）：

更优质服务承诺：

1、                                                   ；

2、                                                   ；

……

更优惠高质的商务承诺：

1、                                                   ；

2、                                                   ；

……

(如果有,请供应商逐条对照列示。)

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

供应商（公章）：

年   月   日

（三）与本文件第三篇“评审标准”相关的资料

### 四、技术文件

（一）供应商技术要求应答承诺书

技术要求应答承诺书

采购人：重庆绅鹏商业运营管理有限公司

采购代理机构：重庆铜生人力资源服务股份有限公司

根据你方制发的“公司45台电梯维保项目（第二次）”采购文件，我方针对采购文件第二篇“采购项目需求”中所列要求的内容作出应答承诺如下：

1、我方承诺完全应答并满足“公司45台电梯维保项目（第二次）”项目采购文件第二篇“采购项目需求”中所提出的各项要求；若有不符，作为无效投标处理。

2、我方承诺，若我方中标，在项目实施过程中，如果我方所提供的货物不能达到或满足采购文件要求和我方投标文件的承诺，我方自愿随时被采购人终止并解除服务合同，由本公司自行承担一切相应的损失。

3、我方承诺优于招标项目技术要求的内容如下：

（1）                                                   ；

（2）                                                   ；

……

(如果有,请供应商逐条对照列示。)

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

- 供应商（公章）：

年   月   日

（二）与本文件第三篇“评审标准”相关的资料

### 五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

附件一（1）：最后报价表  项目总价报价

#### 项目编号:                                时间：    年   月    日

| 竞 标 人 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 总价报价 | 小写￥ （大写： ） |
| 竞标人其他承诺或需要澄清的内容： |  |

供应商：                                  法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                    （签字或盖章）

年     月    日

保证金退还申请

重庆绅鹏商业运营管理有限公司 ：

我单位参加　    年　 月　 日开标的　　　 　　  项目交易活动，交纳投标保证金　　　  元。现投标活动已结束，我单位被确定为（未入围、入围）中标候选单位，按照采购文件规定的保证金退还办法，特申请将我单位缴纳的保证金退还到我单位指定账户。

特此申请

附：退款账户信息（必须与保证金交纳账户一致）

户  名：

账  号：

开户行：

联系电话：

投标单位（盖章）：

法人代表或授权委托人（签名）：

年    月    日

备注：此表在递交投标文件时一并递交给代理机构工作人员，递交此表时需附转帐凭证复印件、基本账户开户许可证复印件。